零星综合布线改造采购需求书

- 采购项目基本信息

项目名称：零星综合布线改造项目

采购方式：询价采购

交货时间：签订合同后10日内完成

采购预算：43635元

项目地点：仲恺高新区人民医院

二、采购项目需求清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星综合布线改造项目 | 1 | 项 | 43635 |  |

三、采购项目技术参数及要求

| 仲恺高新区人民医院零星综合布线改造项目需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部七楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 配置及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清网络摄像机 | POE供电 200W像素 | 个 | 7 |
| 2 | 交换机 | 千兆 POE 八口 | 个 | 1 |
| 3 | 网络机柜 | 6U 标准柜 | 个 | 1 |
| 4 | 网络交换机 | 千兆 八口 | 个 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 超六类 305米 | 箱 | 1 |
| 6 | 网络面板 | 超六类 单口 | 个 | 4 |
| 7 | 线管 | 4分PVC管 | 米 | 150 |
| 8 | 插座 | 二三插面板86型 | 个 | 1 |
| 9 | 排插 | 1.8米 4位 | 个 | 1 |
| 10 | 辅材及安装调试 | 包含五金配件、线缆标签、设备安装调试、交通运输等 | 项 | 1 |
| 急诊及120司机班 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 配置及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空放机 | 1路话筒输入；电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz；功耗 50W；输出方式 110V/4-8Ω；输出功率 40W | 台 | 1 |
| 2 | 喇叭 | 6寸喇叭单元；频率响应 150-15000Hz；输入电压 100V；灵敏度 92db；额定/最大功率 10-20W | 台 | 2 |
| 3 | 音响线缆 | 990FC+螺旋神经线*2C | 米 | 70 |
| 4 | 音频线 | 三米 一分二 | 条 | 1 |
| 5 | 线管 | 4分PVC管 | 米 | 45 |
| 6 | 辅材及安装调试 | 包含五金配件、线缆标签、设备安装调试、交通运输等 | 项 | 1 |
| 五号楼检查室 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 配置及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络录像机 | 8路 单盘位 | 台 | 1 |
| 2 | 高清网络摄像机 | POE供电 200W像素 | 个 | 4 |
| 3 | 录像存储盘 | 监控硬盘 8TB | 个 | 1 |
| 4 | 交换机 | 千兆 POE 八口 | 台 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 超六类 305米 | 箱 | 1 |
| 6 | 网络面板 | 超六类双口 | 个 | 1 |
| 7 | 线槽 | 4分PVC管 | 米 | 60 |
| 8 | 辅材及安装调试 | 包含五金配件、线缆标签、设备安装调试、交通运输等 | 项 | 1 |
| 二号楼三楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 配置及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清网络摄像机 | POE供电 200W像素 | 个 | 5 |
| 2 | 网络交换机 | 千兆 八口 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 千兆 八口 POE | 台 | 1 |
| 4 | 网络机柜 | 6U 标准柜 | 个 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 超六类 305米 | 箱 | 1 |
| 6 | 网络面板 | 超六类双口 | 个 | 3 |
| 7 | 排插 | 六位 3米 | 个 | 1 |
| 8 | 线槽 | 4分PVC管 | 米 | 60 |
| 9 | 辅材及安装调试 | 包含五金配件、线缆标签、设备安装调试、交通运输等 | 项 | 1 |
| 胃镜室及院内监控摄像头加装 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 配置及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清网络摄像机 | POE供电 200W像素 | 个 | 7 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 枪式+支架 POE供电 200W像素 | 个 | 4 |
| 3 | 网络交换机 | 千兆 八口 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 千兆 八口 POE | 台 | 1 |
| 5 | 网络线缆 | 超六类 305米 | 箱 | 4 |
| 6 | 网络面板 | 超六类 单口 | 个 | 4 |
| 7 | 网络面板 | 超六类 双口 | 个 | 1 |
| 8 | 排插 | 六位 3米 | 个 | 1 |
| 9 | 网络机柜 | 6U 标准柜 | 个 | 1 |
| 10 | 线槽 | 6分PVC管 | 米 | 400 |
| 11 | 辅材及安装调试 | 包含五金配件、线缆标签、设备安装调试、交通运输等 | 项 | 1 |

四、采购项目商务要求

（一）报价要求：

本项目作为一个整体，供应商必须对本项目作整体报价响应，不得分拆报价。

本次报价为响应供应商参与本项目报价的所有费用以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。

报价以人民币为货币单位。

（二）交货时间：

签订合同后，成交供应商应立即安排实施项目，10个日历日内完成项目建设，并交付给采购人使用。

（三）验收要求：

1.成交供应商所提供软件和硬件的功能配置及参数必须完全符合本合同的参数。质量符合国家、行业有关标准。

2.验收应在双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。

3.成交供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）付款方式：

项目完成并通过验收后，采购人一次性支付合同总额。

成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

支付方式为银行转账支付。

（五）违约责任：

1.乙方提供的货物和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的金额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付款项的，甲方向乙方支付本合同总价5%的违约金。

4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。